## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 0 |  | 1431 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 |  | 0 |  | 1446
N / % SPH F | [6 empty] | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 15 / 1,0 | 1446 / 0,0 |  | 15 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1446 / 0,0 |  | 1446 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 9 / 0,6 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 24 / 1,6 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 2.6456 | 0.10989 | 31.6608 | 126.2891 | 0.82564
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 78.7813 | 3.9435 | 1052.2332 | 3648.7057 | 23.4264
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 18151.8353 | 12886.2792 | 18151.8353 | 18151.8353 | 18151.8353
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2023-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8573 | 0.24434 | 24.6938 | 103.677 | 1.1177 |  | F | 4.4188 | 71.9953 | 97.3976 | 34931.4914 | 24798.2298 |  | F |  | F | 1
2023-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0.0043437 | 19.9937 | 96.7863 | 0.79235 |  | F | 4.4874 | 71.8672 | 97.3833 | 19967.902 | 14171.6822 |  | F |  | F | 1
2023-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9968 | 0.097374 | 48.5293 | 95.9651 | 0.86347 |  | F | 4.0702 | 72.5742 | 97.7333 | 26570.6401 | 18863.2928 |  | F |  | F | 1
2023-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0.012687 | 31.3044 | 115.6624 | 0.90146 |  | F | 4.1265 | 72.6159 | 97.7363 | 24080.1877 | 17095.1708 |  | F |  | F | 1
2023-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0868 | 0.32187 | 21.8211 | 119.1721 | 1.1507 |  | F | 4.7277 | 72.9693 | 97.5495 | 13569.9516 | 9633.5415 |  | F |  | F | 1
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0.51381 | 25.0673 | 299.4095 | 2.6706 |  | F | 9.5384 | 73.205 | 97.2975 | 24196.184 | 17177.2157 |  | F |  | F | 1
2023-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 1.0749 | 19.3746 | 111.3502 | 1.0349 |  | F | 4.4818 | 72.6437 | 97.3858 | 24027.927 | 17059.7872 |  | F |  | F | 1
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 0.39097 | 15.0315 | 121.7373 | 1.076 |  | F | 4.5847 | 72.3911 | 97.8302 | 23214.9585 | 16481.7571 |  | F |  | F | 1
2023-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0.1897 | 14.9635 | 143.6377 | 1.1201 |  | F | 4.5766 | 72.3082 | 97.7117 | 14824.0936 | 10523.8684 |  | F |  | F | 1
2023-05-10 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.0121 | 0.088898 | 22.8713 | 169.8101 | 0.97541 |  | F | 5.5278 | 71.7167 | 97.2858 | 20492.2484 | 14548.4931 |  | F |  | F | 1
2023-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0446 | 0.0026054 | 19.7133 | 148.201 | 0.78172 |  | F | 4.8317 | 70.7936 | 97.2271 | 29166.5562 | 20706.2452 |  | F |  | F | 1
2023-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5789 | 0.0018172 | 14.6294 | 254.4546 | 1.087 |  | F | 5.2968 | 70.6959 | 97.307 | 30439.0381 | 21607.8596 |  | F |  | F | 1
2023-05-13 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.7718 | 0.0018741 | 8.4962 | 245.0318 | 1.0361 |  | F | 5.77 | 71.0942 | 97.5563 | 31363.3066 | 22265.3458 |  | F |  | F | 1
2023-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0521 | 0.017796 | 12.6529 | 127.3897 | 0.6935 |  | F | 5.68 | 71.2789 | 97.1963 | 27713.6032 | 19674.4227 |  | F |  | F | 1
2023-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7509 | 0.002559 | 28.5067 | 148.7479 | 0.7218 |  | F | 4.5885 | 71.2441 | 96.3898 | 29589.373 | 21005.3795 |  | F |  | F | 1
2023-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0.0019463 | 48.1714 | 179.8241 | 0.84551 |  | F | 6.0186 | 80.6996 | 96.5833 | 20951.2275 | 14873.0402 |  | F |  | F | 1
2023-05-17 | 4.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.0020606 | 69.555 | 185.1791 | 0.84155 |  | F | 6.7951 | 79.0658 | 96.758 | 16497.0746 | 11712.2019 |  | F |  | F | 1
2023-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6259 | 0.001731 | 40.3402 | 130.9953 | 0.63714 |  | F | 4.5261 | 70.6382 | 97.5208 | 15464.4957 | 10979.7955 |  | F |  | F | 1
2023-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9885 | 0.0019289 | 30.7914 | 83.8392 | 0.50354 |  | F | 4.6511 | 69.8468 | 97.7538 | 10008.3454 | 7104.5273 |  | F |  | F | 1
2023-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3146 | 0.0019148 | 77.3801 | 79.0397 | 0.45096 |  | F | 5.8749 | 79.9588 | 97.6325 | 5500.0869 | 3906.0897 |  | F |  | F | 1
2023-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1975 | 0.005661 | 81.7841 | 83.839 | 0.45228 |  | F | 6.6431 | 82.6706 | 97.3411 | 5450.7105 | 3870.4745 |  | F |  | F | 1
2023-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0.00767 | 48.5379 | 85.6807 | 0.46069 |  | F | 6.8885 | 79.757 | 97.1112 | 9984.9618 | 7092.3387 |  | F |  | F | 1
2023-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8897 | 0.0074148 | 22.7792 | 92.0963 | 0.57164 |  | F | 6.9097 | 76.4675 | 96.8556 | 17883.4775 | 12696.2211 |  | F |  | F | 1
2023-05-24 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.7031 | 0.0020251 | 64.6421 | 101.2877 | 0.46448 |  | F | 4.8843 | 72.5672 | 97.0545 | 25254.7418 | 17928.1687 |  | F |  | F | 1
2023-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9155 | 0.0020058 | 13.5818 | 81.2282 | 0.47275 |  | F | 4.861 | 73.0867 | 97.5988 | 16733.6477 | 11879.941 |  | F |  | F | 1
2023-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 | 0.0033248 | 14.5422 | 91.5168 | 0.6794 |  | F | 4.8611 | 70.9224 | 97.1852 | 26342.9729 | 18700.8516 |  | F |  | F | 1
2023-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0.001764 | 7.4877 | 91.7093 | 0.67543 |  | F | 4.8306 | 71.4362 | 97.2325 | 22044.8852 | 15649.722 |  | F |  | F | 1
2023-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0.24434 | 24.6003 | 104.8458 | 1.1323 |  | F | 4.4085 | 71.9722 | 97.3868 | 34469.8069 | 24470.2498 |  | F |  | F | 1
2023-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0.11146 | 31.7294 | 91.4012 | 0.64714 |  | F | 4.2357 | 73.5935 | 97.3633 | 51290.7955 | 36410.1238 |  | F |  | F | 1
2023-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3395 | 0.051337 | 66.005 | 79.8399 | 0.5045 |  | F | 4.1409 | 74.754 | 97.4909 | 52391.1053 | 37192.1147 |  | F |  | F | 1
2023-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1332 | 0.0029085 | 35.7037 | 85.548 | 0.42776 |  | F | 4.3554 | 74.6711 | 97.7053 | 53184.9701 | 37755.632 |  | F |  | F | 1
Suma | 7.5 | 723 | 9 | 4.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 2.6358 | 0.11016 | 32.4284 | 127.384 | 0.83193 | 0 |  | 5.2126 | 73.5968 | 97.3407 | 24438.7344 | 17349.4769 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.3686 | 1.0749 | 81.7841 | 299.4095 | 2.6706 |  |  | 9.5384 | 82.6706 | 97.8302 | 53184.9701 | 37755.632 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 | 0.11647 | 9.9658 | 5.278 | 0.042552 | 0 |  | 4.8768 |  |  | 26207.6338 | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 5.2023
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie